ПАМЯТКА

ПО ЭПЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации электросетей и электроприборов запрещается:

- пользоваться электропроводами и шнурами с поврежденной изоляцией, завязывать провода, подвешивать на них абажуры и люстры;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без несгораемых подставок, применять самодельные нагревательные электроприборы;

- применять для защиты электросетей самодельные предохранители (скрутки проволоки, гвозди и т.д.);

- допускать включение в электросеть одновременно нескольких электроприборов большой мощности;

- самовольное проникновение в электрощит освещения жилого дома.

В случае прекращения подачи электроэнергии необходимо вызвать электромонтера дежурной службы.

При эксплуатации телевизоров запрещается:

- пользоваться предохранителями, не предусмотренными руководством по эксплуатации;

- устанавливать телеприемник в мебельную стенку, вблизи сгораемых предметов и приборов отопления;

- оставлять телевизор без присмотра, длительно, без перерыва, эксплуатировать его, доверять включение детям и оставлять их одних при включенном телевизоре.

Соблюдение мер пожарной безопасности является основой Вашей безопасности и людей Вас окружающих.

В случае возникновения пожара немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону «01», укажите точно адрес и место пожара.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ И ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

При эксплуатации электросетей и электроприборов запрещается:

пользоваться электропроводами и шнурами с поврежденной изоляцией, завязывать провода, подвешивать на них абажуры и люстры.

Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без несгораемых подставок, применять самодельные нагревательные электроприборы.

Применять для защиты электросетей самодельные предохранители (скрутки проволоки, гвозди и т.п.).

Допускать включение в электросеть одновременно нескольких электроприборов большой мощности.

Запрещается самовольное проникновение в этажный щит освещения жилого дома.

Запрещается эксплуатация телеприемника вблизи сгораемых предметов и приборов отопления.

Оставлять телевизор без присмотра, длительно, без перерыва, эксплуатировать его, доверять включение детям и оставлять их одних при включенном телевизоре.

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

Немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону 01, либо по мобильному телефону набрав 112, с указанием точного адреса и места пожара.

До прибытия пожарной охраны населению принять меры к эвакуации людей и имущества и тушению пожара имеющимся средствами (огнетушителями, водой, плотной тканью, песком снегом).

ПОМНИТЕ!

Горящую электропроводку, электроприборы можно тушить огнетушителем, водой, только предварительно обесточив электроэнергию выключателем или вывернув предохранитель. При загорании телевизора немедленно выньте зилку шнура из штепсельной розетки и только тогда тушите загорание водой или накройте приемник плотной тканью. Удалите из помещения людей, особенно детей, во избежание отравления продуктами горения.

Горящую легковоспламеняющуюся жидкость можно тушить покрывалом из плотной ткани, песком, землей, огнетушителем.

В горящем доме, квартире не спешите выбивать окна, так как это увеличивает приток свежего воздуха.

ГРАЖДАНЕ! Не разрешайте детям играть согнем, топить печи, включать электроприборы. Храните в недоступных местах зажигалки, спички. Не оставляйте малолетних детей одних в закрытых помещениях.

Во избежание несчастных случаев с самыми тяжёлыми последствиями НЕЛЬЗЯ прикасаться к проводам, провисшим или лежащим на земле. Более того, смертельно опасно не только касаться, но и подходить ближе чем на 8-10 метров к лежащему на земле оборванному проводу. Посторонним лицам НЕЛЬЗЯ заходить, проникать в трансформаторные подстанции, распределительные устройства, открывать силовые щитки, сборки, открывать или снимать ограждения. Доступ к этому оборудованию могут иметь только специально обученные люди после выполнения необходимых мер безопасности. Так же в быту сегодня часто используются генераторы, потому как стоимость дизельных генераторов довольно невысока, и пользуется большим спросом, при эксплуатации дизельных генераторов важно так же соблюдать перечисленные правила.

НЕЛЬЗЯ выполнять какие-либо работы, действия, которые могут привести к повреждению электрических сетей: наезд на опоры линий электропередачи; работа автокранов, автовышек или механизмов, комбайнов высотой более 4 метров вблизи и под проводами; демонтаж, снятие с целью воровства, хулиганства элементов опор, оборудования, проводов, ошиновки. Это всегда ведёт к нарушению электроснабжения городов, деревень, заводов, хозяйств. В итоге гибнут люди. Особая ответственность за электробезопасность детей лежит на родителях, учителях, воспитателях.

ЗАПРЕЩАЙТЕ ДЕТЯМ: – влезать на крыши домов и строений, где поблизости проходят электрические провода, влезать на опоры воздушных линий (ВЛ); – играть под проводами ВЛ; – устраивать стоянки для отдыха под ВЛ, разводить костры; – разбивать изоляторы на опорах, лампы уличного освещения; – делать набросы проволоки и других предметов на провода; – запускать под ВЛ воздушного змея; – проносить под проводами длинные предметы, которые могут приблизиться к проводам.

ПОМНИТЕ!

У человека нет специальных органов чувств, которые предупреждали бы его об опасности электрического тока. Только знание и выполнение простых правил электробезопасности, соблюдение мер личной предосторожности могут предотвратить возможность поражения электротоком